Приложение N 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОНЕЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| Полное наименование организации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОНЕЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОНЕЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Полное наименование разработчиков программы | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОНЕЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, улучшение целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счет сокращения платы за топливно-энергетические ресурсы. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости. |
| Задачи программы | Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования организации. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 |
| Сроки реализации программы | 2024 - 2026 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансирования Программы составит 7000.0 руб., в том числе: Федеральный — 0.0 рублей; Региональный — 0.0 рублей; Муниципальный — 7000.0 рублей; Собственные средства — 0.0 рублей; Внебюджетные средства — 0.0 рублей; ЭСКО — 0.0 рублей; 2024 год – 4000.00 руб. 2025 год – 3000.00 руб. 2026 год – 0.00 руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления . |

## Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход холодного водоснабжения | м3/чел | 1.574257 | 0.787129 | 0.787129 | 0.787129 |  |
| 2 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м2 | 14.050979 | 14.050979 | 14.050979 | 14.050979 |  |

## Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 - 2026гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | объем, руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов.(Организационное меропирятие)МБОУ "Донецкая ООШ" | Муниципальный | 0.00 | 0.0 0.0 | м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 2 | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению (повышению квалификации) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности(Организационное меропирятие)МБОУ "Донецкая ООШ" | Муниципальный | 0.00 | 0.0 0.0 | м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 3 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание(Организационное меропирятие)МБОУ "Донецкая ООШ" | Муниципальный | 4000.00 | 57246.5 | кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 4 | Установка аэраторов на краны(Организационное меропирятие)МБОУ "Донецкая ООШ" | Муниципальный | 3000.00 | 79.5 | м3 | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| Всего по мероприятиям |  |  | 7000.00 | X | X | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |

## Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОНЕЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход холодного водоснабжения | м3/чел | 0.787 |  |  |
| 2 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м2 | 14.051 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)            	  ___________________  	 ______________________

(должность)          	     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)          	  ___________________   	_______________________

(должность)        	     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)           	 ___________________  	 _______________________

(должность)        	      (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

## Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОНЕЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  |
|  |  | источник | Объем, руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов.(Организационное меропирятие)МБОУ "Донецкая ООШ" | Муниципальный | 0.00 |  |  | 0.0 0.0 |  |  | м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 2 | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению (повышению квалификации) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности(Организационное меропирятие)МБОУ "Донецкая ООШ" | Муниципальный | 0.00 |  |  | 0.0 0.0 |  |  | м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 3 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание(Организационное меропирятие)МБОУ "Донецкая ООШ" | Муниципальный | 4000.00 |  |  | 57246.5 |  |  | кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 4 | Установка аэраторов на краны(Организационное меропирятие)МБОУ "Донецкая ООШ" | Муниципальный | 3000.00 |  |  | 79.5 |  |  | м3 | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | 7000.00 |  |  | X | X | X | X | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)            	  _____________ 	 _________  	_____________________

(должность) 	  (подпись)   	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)          	    _____________ 	 _________  	_____________________

(должность) 	  (подпись)   	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)         	     _____________ 	 _________  	_____________________

(должность) 	  (подпись)   	(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

Пояснительная записка к программе:

- Полное наименование программы

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОНЕЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2024 - 2026 годы.

- Информация об организации

Основным видом деятельности обследуемой организации является:  (80.21.1 ().).

Организация была зарегистрирована - под регистрационным номером 1023101120459 (ОГРН) в органе гос. регистрации .

- Сведения о наличии зданий

Характеристики по каждому зданию на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| № п.п. | Наименование здания, адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Этажность | Материал и краткая характеристика ограждающих конструкций здания |  |  | Общая площадь | Общий объем | Отапливаемый объем | Износ, % | Удельная тепловая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стены | крыша | окна (площадь остекления и вид остекления); |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Донецкая ООШ" белгородская обл, Прохоровский район, с. Донец, ул. Школьная, 18а | 1990 | 2 | Кирпич мм | Без чердачного помещения, утепление: Плоская (мягкая) кровля с однослойной системой теплоизоляции (типовое решение) | Деревянные рамы двойные Стеклопакеты однокамерные 402.00 | 2037.1 | 6111.3 | 6111.3 | 0.0 | 0.37 |
| 2 | здание школы белгородская обл, Прохоровский район, с. Донец, ул. Школьная, 18а | 1990 | 2 | Кирпич мм | Без чердачного помещения, утепление: Плоская (мягкая) кровля с однослойной системой теплоизоляции (типовое решение) | Деревянные рамы двойные Стеклопакеты однокамерные 402.00 | 2037.1 | 6111.3 | 6111.3 | 0.0 | 0.37 |

- Сведения о наличии автотранспорта

Характеристики по транспортным средствам на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| № п.п. | Наименование (марка) транспортного средства | Количество единиц транс-портных средств | Грузоподъемность, т, пассажировместимость, чел. | Объем грузоперевозок, тыс. т-км, тыс. пасс.-км | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива, л/100 км |  | Пробег, тыс. км | Количество топлива, тыс. л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | нормативный | фактический |  |  |
| 1 | ПАЗ 320570-02 ПАЗ 320570-02 | 1 | 23.0 | 0.0 | Бензин | 29.6 | 29.6 | 40750.0 | 1636.0 |

- Сведения о количестве точек поставки электрической энергии

Таблица 1.3.

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | МБОУ "Донецкая ООШ" белгородская обл, Прохоровский район, с. Донец, ул. Школьная, 18а | ПСЧ-3А.07.302 | 08000571 | 1 | 2022, 2022, 3 | 0 лет |

- Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы учета воды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | здание школы белгородская обл, Прохоровский район, с. Донец, ул. Школьная, 18а | Gerrida | Заводской номер не указан | Класс точности не указан | 2022, 2022, 3 | 0 лет |
|  | Приборы учета природного газа |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам  энергетических ресурсов

Единицы измерения и значение объема потребления используемых энергетических ресурсов приведены в таблице 1.5

Таблица 1.5.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | Значение объема потребления по виду услуг | м3 | 109.000 | 159.000 | 0.000 |
| Электроэнергия | Значение объема потребления по виду услуг | кВт*ч | 228819.000 | 114493.000 | 0.000 |

Баланс фактически используемого энергетического ресурса в натуральном и стоимостном выражениях приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | м3 | 109.000 |  | 159.000 |  | 0.000 |  | 159.000 |  | 79.500 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | м3 | 109.000 |  | 159.000 |  | 0.000 |  | 159.000 |  | 79.500 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | м3 | 109.000 |  | 159.000 |  | 0.000 |  | 159.000 |  | 79.500 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | м3 | 109.000 |  | 159.000 |  | 0.000 |  | 159.000 |  | 79.500 |  |  |  |  |  |
|  | В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |
|  | Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |
|  | Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |
|  | Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |
| Электроэнергия | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | кВт*ч | 228819.000 |  | 114493.000 |  | 0.000 |  | 57246.500 |  | 57246.500 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | кВт*ч | 228819.000 |  | 114493.000 |  | 0.000 |  | 57246.500 |  | 57246.500 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | кВт*ч | 228819.000 |  | 114493.000 |  | 0.000 |  | 57246.500 |  | 57246.500 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | кВт*ч | 228819.000 |  | 114493.000 |  | 0.000 |  | 57246.500 |  | 57246.500 |  |  |  |  |  |
|  | В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |
|  | Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |
|  | Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |
|  | Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |

- Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

На данный момент в организации присутствует система энергетического менеджмента и программа энергосбережения. Назначены ответственные лица за энергоэффективность, определены их обязанности и установлен порядок контроля  исполнения.

Система водоснабжения холодной водой.

Водоснабжение холодной водой осуществляется  по государственным контрактам:

2150550 с АО "Белгородская сбытовая компания";

1033/1-2023 с ГУП "Белоблводоканал" (Прохоровский район);

Система электроснабжения.

Электроснабжение осуществляется  по государственным контрактам:

2150550 с АО "Белгородская сбытовая компания";

- Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.